附件1

文化（市场）安全生产（消防）监督检查现场检查表

检查单位：（盖章）                  检查日期：      年  月  日

| 安全隐患 | 整改意见 |
| --- | --- |
| □未发现安全隐患 | 无 |
| □存在下表“常见隐患类型”中第 条隐患 | 责令按处理方法第 条进行整改 |
| □存在其它安全隐患： |  |

经营单位负责人：（签名）           检查人员：（签名）

| 安检项目 | 序号 | 常见隐患类型 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急疏散 | 1 | 疏散通道、安全出口堵塞，疏散门锁闭 | 自行清除堵塞物各解除锁具 |
|  | 2 | 疏散通道、安全出口无设置指示标志 | 联系消防部门并按要求设置 |
|  | 3 | 疏散出口的门内、门外1.4m范围内设有台阶或门槛 | 自行整改清除 |
|  | 4 | 疏散安全出口少于2个 | 联系消防部门处置 |
| 消防设施 | 5 | 灭火器材配置点的间距大于20m，无置于明显易取处 | 按要求配置 |
|  | 6 | 消防栓有漏水现象，消防带有霉变、漏水现象 | 联系消防部门处置 |
|  | 7 | 消防器材无定期检查且无消防安全保养合同 | 联系消防部门处置 |
|  | 8 | 灭火器、防毒面具等消防器材过期或老化 | 联系消防部门及时处置 |
|  | 9 | 每个活动室内未配具2件简易防毒面具 | 联系消防部门并按要求设置 |
| 电气检查 | 10 | 电源线接头有外露现象或电源线无阻燃套管保护措施 | 联系电力部门处置 |
|  | 11 | 电缆线有敷设在地面的现象（主要是批临时用线） | 自行清除或联系电力部门处置 |
|  | 12 | 移动插座无使用电缆护套，移动插座串接使用 | 联系电力部门处置 |
|  | 13 | 无“漏电保护”开关，配电箱盖板、开关箱盖损坏 | 联系电力部门处置 |
|  | 14 | 电气设施装在可燃物上 | 联系电力部门处置 |
| 救援管理 | 15 | 无安全工作方案和应急疏散预案 | 按要求制定方案和预案 |
|  | 16 | 经营场所无“应急疏散图” | 按要求设置或请消防部门处置 |
|  | 17 | 无配备必要的应急设备应急照明、灭火器、对讲机等 | 按要求设置或请消防部门处置 |
|  | 18 | 每季度无组织消防演练，无演练记录和图片 | 按要求组织和建立演练档案 |

（此记录为两联复写式，第一联由文化行政管理部门存卷，第二联由经营单位存卷）